ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______________Леонід МАЗУРЕНКО

«______» _______________2024р

Розробник силабусу ____________ Леонід МАЗУРЕНКО

.

Силабус

Електротехніка та електромеханіка

- Статус освітньої компоненти: обов’язкова

2) Контактні дані викладача: завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Мазуренко Л.І. 3662491@gmail.com

3) Пререквізити: Математика, фізика

4) Мета дисципліни полягає в забезпеченні теоретичної та практичної підготовки інженерів в галузі електротехніки та електричних машин в обсязі та мірі, щоб майбутні інженери-спеціалісти вміли правильно експлуатувати електричні пристрої та складати разом з інженерами-електриками технічне завдання на розробку електричної частини автоматизованих та автоматичних комплексів та установок для керування технологічними процесами у галузі будівельного виробництва, а також могли на достатньому рівні пояснити принцип дії та призначення електричних частин приводів будівельних машин, обладнання та ручного інструменту. Завдання дисципліни – сформувати у студента: знання основних законів електротехніки і методів аналізу електричних та магнітних кіл; знання електротехнічної термінології; знання принципів дії, конструкції, властивостей, галузей використання трансформаторів і електричних машин.

5) Структура курсу

Загальна кількість кредитів 4

Сума годин 120

Вид індивідуального завдання Розрахунково-графічна робота

Форма контролю екзамен

6)Зміст курсу. Лекції. Змістовий модуль 1. Електричні кола постійного струму Тема 1. Вступ. Загальні положення. Особливості електричної енергії та галузі її застосування. Розвиток електрифікації України. Значення електротехнічної підготовки для інженерів. Зміст та структура, методика організації навчального процесу. Основні визначення. Величини, параметри, елементи та схеми заміщення електричного кола. Джерела живлення. З'єднання приймачів. Закон Ома. Закони Кірхгофа. Тема 2. Складні електричні кола постійного струму та методи їх розрахунку. Методи рівнянь Кірхгофа та контурних струмів. Метод вузлової напруги, вузлових потенціалів, суперпозиції та еквівалентних перетворювань. Метод холостого ходу та короткого замикання. Змістовий модуль 2Лінійні електричні кола змінного струму Тема 3. Однофазні електричні кола. Синусоїдний струм і величини, які його характеризують. Середнє і діюче значення синусоїдних величин. Коефіцієнт амплітуди і форми. Форми зображення синусоїдних величин (аналітична, графічна, векторна, комплексна).Активний опір. Індуктивність. Ємність.Трикутники опорів та провідностей. Взаємні перетворення ділянок кола з послідовним та паралельним з'єднанням елементів. Загальні випадки послідовного та паралельного з'єднання елементів. Змішане з'єднання приймачів електроенергії. Тема 4.Комплексний опір. Закон Ома для кола синусоїдного струму. Комплексна провідність. Закони Кірхгофа у символічній форми.Потужність у комплексній формі запису. Вимірювання потужності. Коефіцієнт потужності. Підвищення коефіцієнту потужності. Явища резонансу напруги та струмів. Тема 5. Трифазні кола. Трифазна система ЕРС. З'єднання зіркою та трикутником. Співвідношення між фазними і лінійними напругами і струмами. Способи включення навантаження у трифазну електричну мережу. Активна, реактивна і повна потужності трифазної системи. Вимірювання активної та реактивної потужностей.Розрахунок симетричних систем. Розрахунок несиметричних систем. . . Змістовий модуль 3.Трансформатори і асинхронні машини Тема 6. Призначення та принцип роботи, конструкція трансформатора. Режими та робочі характеристики трансформаторів. Трифазні трансформатори. Зображення трансформаторів на електричних схемах. Режими холостого ходу, короткого замикання. Втрати у трансформаторах. Схема заміщення трансформатора. Досліди холостого ходу та короткого замикання. Робочі характеристики трансформатора. Трифазні трансформатори. Тема 7. Будова та принцип роботи асинхронних машин. Обертове магнітне поле. Струм та ЕРС короткозамкненої обмотки. Рівняння асинхронного двигуна. Зведення величин і параметрів асинхронних машин. Схема заміщення асинхронної машини. Тема 8. Характеристики асинхронних двигунів. Векторна діаграма асинхронного двигуна. Робочі характеристики, втрати та ККД. Електромагнітний момент та механічна характеристика. Пуск та регулювання швидкості обертання ротора асинхронного двигуна. Змістовий модуль 4.Синхронні машини і машини постійного струму Тема 9. Будова та принцип роботи синхронної машини. Графічні позначення синхронних машин. Реакція якоря синхронної машини. Електромагнітний момент та кутова характеристика. Холостий хід, векторна діаграма, характеристики, U-подібна характеристика синхронного генератора. Паралельна робота синхронних генераторів. Характеристики синхронних двигунів. Пуск синхронного двигуна. Спеціальні типи та режими синхронних машин. Синхронний безконтактний генератор і компенсатор. Втрати та ККД синхронної машини. Переваги та недоліки синхронної машини. Тема10. Будова та принцип роботи машин постійного струму. Електрорушійна сила. Електромагнітний момент. Реакція якоря. Комутація. Генератори постійного струму. Генератори незалежного збудження. Самозбудження генераторів. Генератори з самозбудженням. Двигуни постійного струму. Двигуни незалежного, послідовного, паралельного та змішаного збудження. Регулювання швидкості обертання якоря. Втрати у машинах постійного струму. Колекторні машини змінного струму. Практичні заняття: 1; Розрахунок кіл постійного струму із застосуванням законів Кірхгофа, методів контурних струмів, вузлової напруги, суперпозиції та еквівалентних перетворювань.. 2; Розрахунок кіл змінного однофазного струму з послідовним, паралельним та змішаним з'єднанням елементів.. 3; Векторні діаграми.. 4; Символічний метод.. 5; Розрахунок складних кіл змінного струму.. 6; Розрахунок трифазних кіл.. 7; Розрахунок перехідних процесів. Класичний метод. Операторний метод. Теорема розкладання.. 8; Розрахунок параметрів та характеристик трансформатора. Розрахунок напруги, струмів та параметрів трифазного трансформатора.. 9; Розрахунок параметрів та характеристик асинхронних машин..

Теми лабораторних робіт: 1; Дослідження кола постійного струму методом холостого ходу та короткого замикання.. 2; Дослідження явища резонансу напруги.. 3; Дослідження явища резонансу струму.. 4; Дослідження трифазного електричного кола із з'єднанням споживачів „зіркою”.. 5; Дослідження трифазного електричного кола із з'єднанням споживачів „трикутником”.. 6; Випробовування однофазного трансформатора.. 7; Дослідження асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.. 8; Дослідження асинхронного двигуна з фазним ротором.. 9; Дослідження синхронного двигуна.. 10; Дослідження синхронного генератора.. 11; Дослідження двигуна постійного струму.. 12; Дослідження генератора постійного струму.. Самостійна робота: - Величини, параметри, елементи та схеми заміщення електричного кола. - Метод холостого ходу та короткого замикання. - Коефіцієнт амплітуди і форми. - Закони Кірхгофа у символічній форми. - Активна, реактивна і повна потужності трифазної системи. - Обертаюче магнітне поле. - Магнітозв'язні електричні кола. - Схеми заміщення чотириполюсника. - Явища в нелінійних колах змінного струму. - Магнітні кола зі змінною магніторушійною силою. - Робочі характеристики трансформатора. - Електромагнітний момент та механічна характеристика асинхронного двигуна.

В РГР розраховуються електричні кола постійного і змінного струму. Варіанти РГР наведені в методичному забезпеченні дисципліни.

7)Посилання на сторінку електронного навчально- методичного комплексу дисципліни : . http://org.knuba.edu.ua