| Затверджую Завідувач кафедри _______________________ / Леонід МАЗУРЕНКО / Розробник силабусу ____________________/ Ольга ОСТАПУЩЕНКО / |  |
| --- | --- |

СИЛАБУС

Електротехніка та електропостачання

(назва, шифр освітньої компоненти (дисципліни)

| 1) Статус освітньої компоненти: вибіркова |  |
| --- | --- |
| 2) Контактні дані викладача: Остапущенко Ольга Павлівна, кандидат технічних наук, доцент olga_ost_17@ukr.net, |  |
| 3) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): «Фізика», «Математика», «Основи програмування». |  |
| 4) Коротка анотація дисципліни Мета курсу – – забезпечення теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців до того, щоб вони могли обирати сучасні електроприводи механізмів і машин, орієнтувались в енергозабезпеченні та ощадливому використанні електричної енергії. Завдання -– формування знань електротехнічних законів, методів аналізу електричних кіл, принципів електропостачання, конструкцій електричних машин, механічних і робочих характеристик електроприводів, набуття практичних навичок підключення електричних машин та апаратів, проведення експериментальних досліджень електричних машин, керування ними і контролю за їх роботою. |  |
| 5) Структура курсу: |  |
| Загальна кількість кредитів ЕСТS | 3 |
| Сума годин: | 90 |
| Вид індивідуального завдання | Контрольна робота |
| Форма контролю | Залік |
| 6) Зміст курсу: Лекції: Змістовий модуль 1. Електричні кола та електричні машини ## Тема 1. Основні поняття і закони електричних кіл. Електричні кола постійного струму. ## Поняття про електричний струм, електричні кола, їх графічне зображення, структуру. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання, розрахунок еквівалентного опору. Закони Ома і Кірхгофа. Методи контурних струмів і вузлових потенціалів. Тема 2. Електричні кола змінного струму. Поняття про синусоїдальний струм. Виробництво синусоїдальної ЕРС. Однофазні електричні кола. Закони Ома і Кірхгофа в колах змінного струму. Векторні зображення синусоїдального струму. Резонансні явища в колах змінного струму. Активна, реактивна і повна потужності. Тема 3. Трифазні кола. Виробництво трифазної системи ЕРС. Поняття про лінійні і фазні параметри. З‘єднання обмоток трифазного генератора і фаз споживача «зіркою» і «трикутником». Потужності в трифазних колах. Коефіцієнт потужності і його важливість для ефективності енергогосподарства. Тема 4. Електричні машини змінного струму. Асинхронні двигуни. Будова і принцип дії. Електромагнітний момент, механічні і робочі характеристики. Регулювання швидкості обертання. Тема 5. Машини постійного струму. Будова і принцип дії. Магнітне поле машини. Механічні і робочі характеристики. Регулювання швидкості обертання. Класифікація машин постійного струму. Змістовий модуль 2. Електропостачання Тема 6. Загальні відомості про принципи електропостачання. Надійність електропостачання споживачів. Поняття про графіки електричних навантажень. Основні відомості про енергосистеми. Типи електричних станцій. Надійність електричних мереж. Міські електричні мережі. Конструктивне виконання електричних мереж. Тема 7. Передача електричної енергії. Структура ліній електропередач. Трансформаторні підстанції. Принцип дії і основні характеристики трансформаторів. Однофазні і трифазні трансформатори. Практичні заняття: Заняття 1. Резонансні явища в колах змінного струму. Заняття 2. Трифазні кола при з‘єднанні споживачів «зіркою». Заняття 3. Трифазні кола при з‘єднанні споживачів «трикутником». Заняття 4. Розрахунок однофазного трансформатора. Заняття 5. Вибір машини постійного струму. Заняття 6. Розрахунок асинхронного двигуна з фазним ротором. Заняття 7. Аналіз методів підвищення коефіцієнта потужності при експлуатації двигунів. Заняття 8. Підготовка до контрольної роботи. Лабораторні заняття: не передбачено Індивідуальне завдання: контрольна робота: 1.Розрахунок електричних кіл постійного струму. 2.Розрахунок трансформаторів і електричних двигунів. |  |
| 7) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1301 |  |